Балтийский государственный технический университет

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Применение информационных технологий в исследованиях

Реферат по теме

«Применения ИТ при модернизации в составе системы воздуховодов акустического стенда»

| Отметка о зачете «__________________» Ст. преподаватель кафедры И9 __________________ Н. В. Смирнов «___» _________________ 2017 г. |  | Выполнили магистранты гр.О1М31 _________________ / Кобзарь Д.Д./ _________________ /Коробов Д.Д./ «___» _________________ 2017 г. |
| --- | --- | --- |

Содержание

1.	Введение	3

2.	Описание предметной (проблемной) области	4

3.	Концептуальная модель предметной (проблемной) области	7

4.	Проблемы предметной области и концепция предлагаемого решения	8

4.1	Проблемы предметной области	8

4.2	Концепция предлагаемого решения	9

4.2.1	Функциональные требования	10

4.2.2	Нефункциональные требования	12

4.2.3	Схема взаимодействия ИТ с предлагаемым решением	13

5.	Концептуальная модель предлагаемого решения	15

6.	Заключение	18

- Введение

Информационные технологии — это процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.

В истории человечества новации в области технологий не раз оказывали революционное влияние на общественное и экономическое развитие. В последние десятилетия благодаря стремительному развитию информационных технологий мировое сообщество вступило в эпоху формирования нового информационного пространства, которое создается на базе компьютеризации и сетевых телекоммуникаций. Это объективное явление современной действительности сопровождается нарастанием объемов социально значимой информации, используемой в структуре управления организационными системами с целью рационализации их деятельности. Накапливаемая в процессе развития общества информация становится источником экономии времени и общественного труда, т.е. мощным фактором ускорения общественного и производственного развития.

Объектом исследования данной работы являются информационные технологии, а предметом исследования — использование информационных технологий при модернизации в составе системы воздуховодов акустического стенда.

- Описание предметной (проблемной) области

Акустический стенд (далее – АС), предназначен для:

определения в условиях свободного звукового поля уровней звуковой мощности (УЗМ) и направленности источников шума, в том числе воздухораспределительного оборудования, c максимальным линейным размером до 1,5м по звуковому давлению точным методом по ГОСТ 31273; и источников шума с максимальным линейным размером более 1,5м по техническому методу согласно ГОСТ Р 51401;

определения вносимых потерь (снижение УЗМ в воздуховоде позади испытуемого объекта, обусловленное установкой испытуемого объекта вместо замещающего воздуховода) в элементах вентиляционных систем и устройствах перемещения воздуха по ГОСТ (ИСО 7235:2003).

В настоящее время, при проведении акустических испытаний, для того, чтобы измерить расход воздуха, подаваемый в испытываемое изделие, необходимо в акустической камере монтировать участок воздуховода. В смонтированном участке присутствует мерное отверстие для измерения скорости воздуха или динамического давления. После получения данных по расходу воздуха (этап 1) участок воздуховода снимается и замеряется уровень звукового давления (этап 2). Не всегда существует возможность смонтировать участок воздуховода и приходится замерять расход воздуха в магистральном воздуховоде d=500мм вентиляционной системы ТВ1.

Конструктивно акустический стенд представляет собой систему смежных по горизонтали и вертикали основных и вспомогательных помещений:

Надкамерное помещение

Внутренняя стена АС

Внешняя стена АС

Измерительное помещение

Подкамерное помещение

Система подачи воздуха в измерительное помещение АС

Рисунок 1

Венткамера обеспечивающая приток воздуха в АС

Венткамера обеспечивающая отток воздуха из АС

шумоглушитель

Рисунок 2

Основное испытательное помещение (заглушенная камера со звукоотражающим полом) представляет собой параллелепипед прямоугольной формы.

Рисунок 3
3. Концептуальная модель предметной (проблемной) области

На данный момент система воздуховодов акустического стенда представляет собой систему подачи воздуха, затем глушения его и подачей его с определенной скоростью в сам АС. После чего он идет из самой измеряемой камеры АС в надкамерное помещение с последующим оттоком из АС. Концептуальная модель представлена на рисунке 4.

Рисунок 4

Венткамера обеспечивающая отток воздуха из АС

Надкамерное помещение

Акустический стенд

Венткамера обеспечивающая приток воздуха в АС

Шумоглушитель

Подкамерное пространство

4. Проблемы предметной области и концепция предлагаемого решения

4.1  Проблемы предметной области

Проблемы предшествующих приборов для измерения:

- Запись полученной информации была на бумаге, без применения ИТ-технологий.

- Недостаточная точность измерения у приборов.

- Необходимо было применять различные модификации приборов, т.к. не было возможности поменять измерительные модули, что увеличивало количество измерений в 6 раз.

Погрешность в замерах расхода воздуха увеличивается из-за нескольких факторов:

- Перемонтаж (установка и снятие участка воздуховода) может влиять на расход воздуха. Длина монтируемого участка воздуховода недостаточна для точных замеров.

- Замер уровня звукового давления производится не вместе с замером расхода воздуха без изменения производительности вентиляционной установки ТВ1, а поэтапно. Сначала набираются данные по расходу воздуха для изделия при разной производительности ТВ1, в следующем этапе данные по уровню звукового давления. Погрешность может возникать в связи с тем, что при одной и той же производительности установки ТВ1, расход воздуха, подаваемый в изделие на этапах испытания, может отличаться.

- Замерить расход воздуха с достаточной точностью в магистральном воздуховоде d=500мм практически невозможно из-за низкой скорости потока, а так же возможных утечках воздуха между мерным сечением и изделием.

  - Концепция предлагаемого решения

Проект модернизации системы воздуховодов в помещении под акустическим стендом был сделан для повышения точности замеров расхода воздуха во время акустических испытаний, а так же для сокращения времени монтажа изделий. Блок-схема модернизации представлена на рисунке 5

Рисунок 5

4 участок

3 участок

2 участок

Система воздуховодов

1 участок

Венткамера обеспечивающая отток воздуха из АС

Надкамерное помещение

Акустический стенд

Венткамера обеспечивающая приток воздуха в АС

Шумоглушитель

Подкамерное пространство

4.2.1 Функциональные требования

Для замера скорости воздуха применяли прибор MP200, который в свою очередь может решать проблемы, связанные с замером:

Давления:

- Автоматическая самокалибровка с электромагнитным клапаном (МР200 Р)

- Ручная самокалибровка (МР200 М, МР200 G)

- Выбор единиц

- Объединение давлений (от 0 до 9)

- Точка/среднее значение в точке

- Автоматическое определение точки/среднего значения в точке

- Автоматическое определение среднего значения

- Минимальное/максимальное значение, удержание, среднеквадратическое отклонение

- Сохранение

Скорость воздуха и объемный расход:

- Большой выбор трубок Пито или пластин Дебимо для других чувствительных элементов

- Выбор типа трубок

- Выбор единиц

- Точка/среднее значение в точке

- Автоматическое определение точки/среднего значения в точке

- Автоматическое определение среднего значения

- Ручная или автоматическая тепловая абалансировка

- Ручное выравнивание давления воздуха

- Коэффициент К2

- Минимальное/максимальное значение, удержание, среднеквадратическое отклонение

- Сохранение

Так же у данного прибора есть преимущества перед другими аналогичными приборами:

- Сменные измерительные модули

- Прост в эксплуатации (управление с помощью джойстика)

- Большой графический дисплей

- До 8000 точек измерения

- До 6 измерений одновременно

- Беспроводная связь прибор/ПК

Для решения проблемы был выбран программный пакет  SolidWorks. Программный комплекс САПР для автоматизации работ промышленного предприятия на этапах конструкторской и технологической подготовки производства. Обеспечивает разработку изделий любой степени сложности и назначения.

Позволяет решать поставленные задачи:

1) Конструкторской подготовки производства (КПП):

  - Создание конструкторской документации в строгом соответствии с ГОСТ.

- 3D проектирование изделий (деталей и сборок) любой степени сложности с учётом специфики изготовления.

  - Промышленный дизайн.

  - Проектирование коммуникаций .

  - Инженерный анализ .

  - Управление данными и процессами на этапе КПП.

2) Технологической подготовки производства (ТПП):

  - Проектирование оснастки и прочих средств технологического оснащения.

  - Анализ технологичности конструкции изделия.

  - Разработка технологических процессов по ЕСТД.

  - Управление данными и процессами на этапе ТПП.

3) Управление данными и процессами:

  - Работа с единой цифровой моделью изделия.

  - Электронный технический и распорядительный документооборот.

  - Ведение архива технической документации по ГОСТ.

  - Защита данных. ЭП.

4.2.2 Нефункциональные требования к ИТ;

Прибор МР200 может управляться с помощью джойстика. С одним прибором доступно более 1 диапазона и 1 параметра. Разные модульные модификации возможны только при дополнительных опциях. Прибор имеет чувствительные элементы, у которых при превышения давления возможен выход из строя составляющих частей. Диапазон рабочих температур от 0 до +50оС. Температура хранения от -20 до +80 оС.

Программный комплекс САПР SolidWorks работает пока только на операционной системе Windows. Для осуществления работы программного пакета необходимы более современные , производительные вычислительные мощности.

Система включает программные модули собственной разработки, а также сертифицированное ПО от специализированных разработчиков (SolidWorks Gold Partners).

Дополнительные данные о применении ИТ технологии представлены в

Приложении №1 «Спецификация оборудования в предкамеру акустического стенда».

4.2.3 Взаимодействия ИТ с предлагаемым решением

Рисунок 6 - Прибор МР200

Рисунок 7 - Применение прибора МР200

На рисунке 6 изображен проект расстановки системы воздуховодов и оборудования в помещении под акустическим стендом, изображение сделано с помощью Solid Works.

Рисунок 8 - Проект расстановки системы воздуховодов и оборудования.

- Концептуальная модель предлагаемого решения

Для выведения данных с прибора МР200, необходимо иметь программное обеспечение регистратора Dataloger-10 для установки на ПК, для записи и обработки данных. Проводной (LFCF) или беспроводной (LPCR) интерфейс.

Программное обеспечение Dataloger-10 включает в себя:

- Запись нескольких параметров

- Ручное и автоматическое сохранение

- Память: до 8000 точек измерения или 50 записей

- Прост в использовании, возможность печати созданного пользователем отчета

- Управление коллектором данных, отслеживание периода проверки

- Планирование вмешательства

- Проводной или беспроводной интерфейс

Структура Solid works:

Рисунок 9

В состав САПР Solid Works, кроме указанных на рисунке 9, входят такие пакеты как: CAMWorks, COSMOSFloWorks, COSMOSMotion, COSMOSWorks,COSMOSWorks Advanced Professional, COSMOSWorks Designer, DBWorks,DezignWorks, FaceWorks, FeatureWorks, FormatWorks, GeometryWorks3D,MoldWorks, PDMWorks, PhotoWorks, ShapeWorks, SigmaNEST, SMARTEAM,SolidCAM, SolidMech, SolidParts, SolidWorks Animator, SolidWorks eDrawings,SolidWorks IDF 3D Modeler и др..

Применение пакета eDrawings позволяет создавать интерактивные модели и чертежи в форматах EXE, HTML и STL.

1. Cae-приложения

При моделировании Solid Works позволяет проводить экспресс-анализ:

- вычислять массово-инерционные характеристики;

- имитировать работу механизмов;

- анализировать контактные взаимодействия и влияние гравитации;

- моделировать работу пружин и кулачков.

Приложение MoldflowXpress позволяет провести анализ проливаемости пресс-форм, а COSMOSXpress предназначен определение напряжений, деформаций, расчет коэффициента запаса прочности.

2. Swr-Спецификация

SWR-Спецификация – программа автоматической генерации и оформления текстовой КД – спецификации по моделям сборок SolidWorks, из SWR-PDM или из XML-файла, содержащего необходимые данные.

Программа является независимым приложением, работающим совместно с SWR-PDM и САПР SolidWorks, а также и в режиме независимого редактирования.

- Основные возможности:

- чтение состава модели сборки SolidWorks, анализ конфигураций и поддержка вариантных исполнений;

- редактирование и запись свойств документов SolidWorks;

- чтение данных о составе изделия из SWR-PDM;

- импорт данных из XML-файла;

- обновление позиций на чертеже SolidWorks в соответствии с данным в документе-спецификации;

- поддержка различных бланков;

- генерация спецификаций по структуре изделий в SWR-PDM;

- поддержка механизма внедрения таблицы спецификации в другие документы, как это делает Excel, а также редактирование по месту;

- изменение номеров позиций и внесение дополнительных строк в ручном режиме.

Несмотря на заявляемые возможности формирование спецификаций по требованиям ЕСКД полностью автоматизированный выпуск указанного документа в настоящее время возможен только для изделий машиностроения. Для изделий ЭС, в которых содержится достаточно большое количество компонентов одинакового наименования и типоразмера, но разных типономиналов, автоматизированный выпуск спецификации по ЕСКД практически невозможен.

  - Заключение

Таким образом, внедрение информационных технологий позволяет модернизировать и оптимизировать процесс определения в условиях свободного звукового поля звуковой мощности и направленности источника шума:

- повысить класс точности измерения приборов,

- сократить количество измерений, тем самым, снизив расходы по трудозатратам и сокращению парка приборов.

Также, внедрение информационных технологий при модернизации в составе системы воздуховода акустического стенда на программном уровне, позволит в дальнейшем сформировать базу технических характеристик элементов вентиляционной установки и смоделировать работу системы на стадии проектирования, что в свою очередь, сократит сроки выполнения разработки проектной документации и снизит количество ошибок , допускаемых под влиянием человеческого фактора.

Рекомендации

В том же Solid Works для последующих модернизаций можно использовать дополнительные функциональные требования:

1) Конструкторской подготовки производства (КПП):

  - Экспресс-анализ технологичности на этапе проектирования.

  - Управление данными и процессами на этапе КПП.

2) Технологической подготовки производства (ТПП):

  - Анализ технологичности процессов изготовления (литье пластмасс, анализ процессов штамповки, вытяжки, гибки и пр.).

  - Материальное и трудовое нормирование.

3) Управление данными и процессами:

  - Технологии коллективной разработки.

  - Работа территориально-распределенных команд.

  - Проектное управление.

  - Подготовка данных для ERP, расчет себестоимости.