Проект

Экз.№ 1

| УТВЕРЖДАЮ |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Руководитель ФГКУ«В/ч 71330» С.Н. Козлов |  | Директор ООО «САЙТЭК» Д.В. Краюшкин |
| ____ ______________ 2018 г. |  | ____ ______________ 2018 г. |

- ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- НА АВАНПРОЕКТ

«Создание автоматизированной системы оперативного мониторинга технологических процессов обработки и распределения специальных материалов»

(шифр «Енот»)

| СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- |
| Руководитель ФГКУ«В/ч 43753» А.М. Ивашко |  |
| ___ ______________ 2018 г. |  |

Москва, 2018 г.

## Наименование, шифр, основание, исполнитель и сроки выполнения АВАНПРОЕКТА

  - Наименование аванпроекта – «Создание автоматизированной системы оперативного мониторинга процессов обработки и распределения специальных материалов».

  - Шифр аванпроекта – «Енот».

  - Основанием для выполнения аванпроекта является постановление Правительства Российской Федерации «О корректировке государственного оборонного заказа на 2018 год».

  - Заказчиком аванпроекта является Федеральное государственное казенное учреждение «В/ч 71330» (далее – Заказчик).

  - Головным исполнителем аванпроекта является Общество с ограниченной ответственностью «САЙТЭК» (далее – Головной исполнитель).

  - Сроки выполнения аванпроекта: выполняется в один этап с 03.09.2018 по 31.07.2019.

## Цель выполнения АВАНПРОЕКТА, наименование и НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ВТ

  - Цель выполнения аванпроекта – проведение теоретических исследований, проектных работ по тактико-техническому и технико-экономическому обоснованию возможности и целесообразности создания автоматизированной системы оперативного мониторинга процессов обработки и распределения специальных материалов.

  - Наименование изделия: «Автоматизированная система оперативного мониторинга процессов обработки и распределения специальных материалов» (далее – АС «Енот»).

  - АС «Енот» предназначена для:

- 2.3.1. Автоматизации процессов получения, хранения, обработки и анализа информации на основе рабочих паспортов (далее – РП) информационных сообщений (далее – ИС).

- 2.3.2. Автоматизированного предоставления потребителям выгрузок информации из баз данных АС «Енот».

- 2.3.3. Автоматизации анализа, оформления и распределения ИС внешним пользователям системы.

  - Задачи аванпроекта.

    - Разработка и обоснование состава и технических характеристик АС «Енот».

    - Разработка концепции обеспечения безопасности информации в АС «Енот» (далее – Концепция безопасности) с учетом условий размещения на объектах.

    - Проведение предпроектного обследования объектов размещения АС «Енот», расположенных по адресу г. Москва, проспект Вернадского, д.12, корпус Б (далее – объект 712Б) и г. Москва, ул. Самотечная, д. 9 (далее – объект 1109).

    - Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на создание структурированной кабельной системы (далее – СКС).

    - Проведение патентных исследований.

    - Разработка ПСД на вспомогательные работы по обеспечению создания АС «Енот».

    - Разработка технико-экономического обоснования (далее – ТЭО) на ОКР-2 по созданию АС «Енот».

    - Разработка проекта ТТЗ на выполнение ОКР-2 по созданию АС «Енот».

    - Разработка отчетной научно-технической документации (далее – ОНТД).

- СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ ВТ

  - Cостав АС «Енот»:

    - Подсистема оперативного мониторинга процессов обработки специальных материалов (далее – подсистема «Енот-ПОМ») – 1 комплект.

    - Подсистема распределения специальных материалов внешним пользователям (далее – подсистема «Енот-ПРВП») – 1 комплект.

    - Запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП-Г) – 1 комплект.

  - Состав подсистемы «Енот-ПОМ»:

    - Программно-технический комплекс обработки и хранения информации – 1 комплект.

    - Автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) администратора на объекте 712Б – 1 комплект.

    - Мобильное АРМ администратора на объекте 712Б – 1 комплект.

    - Удаленное АРМ подготовки выгрузок информации из баз данных подсистемы «Енот-ПОМ» на объекте 1109 – 1 комплект.

    - Средство вывода на печать – 1 комплект.

    - СКС объекта 712Б – 1 комплект.

    - СКС объекта 1109 – 1 комплект.

    - Коммуникационное оборудование – 2 комплекта.

    - Криптографическое оборудование для удаленного доступа с объекта 1109 к подсистеме «Енот-ПОМ», расположенной на объекте 712Б – 1 комплект.

    - Средства удаленного мониторинга на объекте 712Б – 3 комплекта.

    - Общее программное обеспечение (далее – ОПО) – 1 комплект.

    - Специальное программное обеспечение (далее – СПО) – 1 комплект.

    - Средства защиты информации (далее – СЗИ) – 1 комплект.

    - Эксплуатационная документация (далее – ЭД) – 1 комплект.

  - Состав подсистемы «Енот-ПРВП»:

    - Программно-технический комплекс обработки и хранения информации – 1 комплект.

    - АРМ администратора на объекте 712Б – 1 комплект.

    - Мобильное АРМ администратора на объекте 712Б – 1 комплект.

    - Удаленное АРМ формирования правил распределения информационных материалов и подготовки статистических отчетов на объекте 1109 – 1 комплект.

    - Средство вывода на печать – 1 комплект.

    - СКС объекта 712Б – 1 комплект.

    - СКС объекта 1109 – 1 комплект.

    - Коммуникационное оборудование – 2 комплекта.

    - Криптографическое оборудование для удаленного доступа с объекта 1109 к подсистеме «Енот-ПРВП», расположенной на объекте 712Б – 1 комплект.

    - Средства удаленного мониторинга на объекте 712Б – 3 комплекта.

    - ОПО – 1 комплект.

    - СПО – 1 комплект.

    - СЗИ – 1 комплект.

    - ЭД – 1 комплект.

- ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ ВТ

  - Требования назначения.

    - Подсистема «Енот-ПОМ» должна обеспечивать:

      - Получение, хранение, обработку и анализ РП в едином унифицированном формате (далее – ЕУФ).

- Примечание: Описание ЕУФ предоставляет Заказчик не позднее 31.08.2018.

      - Прием из телекоммуникационной системы (далее – ТКС) Заказчика и обработку не менее 30 000 000 РП в сутки.

      - Возможность изменения и добавления новых атрибутов РП.

      - Возможность разработки и изменения с использованием графического интерфейса пользователя форм, условий и порядка формирования статистических отчетов в соответствии с регламентом.

      - Подготовку статистических отчетов в соответствии с установленным регламентом (по заданному расписанию и/или по достижению заданных значений количества выгружаемых сообщений) или по команде оператора и передачу их соответствующим адресатам в виде служебных сообщений.

      - Оперативное хранение РП и статистической информации не менее 6 месяцев.

      - Архивирование и автоматическую утилизацию РП и агрегированной статистической информации в соответствии с установленным регламентом.

      - Исключение дубликатов РП в процессе приема и обработки.

      - Поиск по заданным условиям и отображение информации о результатах обработки ИС.

      - Ведение журнала обработки входного потока РП с возможностью хранения данных не менее чем за 1 год.

      - Ведение журнала формирования статистических отчетов с возможностью хранения данных не менее чем за 1 год.

      - Сбор, обработку и отображение статистических данных о технологических процессах обработки ИС.

      - Мониторинг хода обработки и функционирования подсистемы    «Енот-ПОМ» с возможностью корректировки параметров оценки.

      - Формирование и передачу операторам сигнальных сообщений по результатам автоматизированного анализа хода обработки и функционирования подсистемы «Енот-ПОМ».

      - Мониторинг и управление работой технических и программных средств с удаленного рабочего места.

      - Сигнализацию оператору о критическом изменении параметров процесса приема РП и формирования статистических отчетов.

      - Сигнализацию оператору о состоянии ТС комплекса, файловой системы и необходимости производства операций по обслуживанию.

Примечания:

1. Места размещения ТС и точки подключения подсистемы «Енот-ПОМ» предоставляет Заказчик не позднее 30.09.2018.

2. Исходные данные по правилам идентификации дубликатов и содержанию

статистических отчетов предоставляет Заказчик не позднее 31.10.2018.

3. Исходные данные по форматам и регламенту формирования статистических отчетов предоставляет Заказчик не позднее 31.10.2018.

4. Перечень параметров и функций удаленного мониторинга и управления согласовывается с Заказчиком не позднее 30.11.2018.

    - Подсистема «Енот-ПРВП» должна обеспечивать:

      - Обработку данных в формате ЕУФ.

      - Прием из ТКС Заказчика и обработку не менее 800 000 ИС в сутки суммарным объемом не менее 3 Тб в сутки.

      - Хранение входных ИС с возможностью их повторной обработки не менее 14 суток.

      - Контроль наличия в телах выходных сообщений информации, удовлетворяющей параметрически заданным регулярным выражениям.

      - Классификацию поступивших ИС, анализ их характеристик в соответствии с заданными алгоритмами.

      - Возможность формирования, просмотра, корректировки и тестирования новых правил классификации и отбора материалов с использованием графического интерфейса пользователя.

      - Возможность контрольного просмотра ИС, отобранных для внешних пользователей.

      - Подготовку и передачу в ТКС Заказчика РП о результатах выполнения процесса распределения ИС внешним пользователям.

      - Подготовку ИС, предназначенных для передачи внешним пользователям, в заданных форматах в соответствии с правилами оформления и передачу подготовленных ИС в ТКС Заказчика.

      - Хранение переданных выходных сообщений не менее 30 суток.

      - Возможность повторной отправки выходных сообщений в другой адрес.

      - Возможность поиска входных и выходных сообщений, сохраняемых в фондах, по уникальному идентификатору входного сообщения и по идентификатору выходного сообщения.

      - Ведение журнала обработки входных сообщений с возможностью хранения данных не менее чем за 1 год.

      - Возможность формирования, просмотра и корректировки форм статистических отчетов о распределении информации внешним пользователям с помощью графического интерфейса пользователя.

      - Подготовку по запросу оператора статистических отчетов о распределении информации внешним пользователям.

      - Мониторинг хода обработки и функционирования подсистемы «Енот-ПРВП» с возможностью корректировки параметров оценки.

      - Мониторинг и управление работой технических и программных средств с удаленного рабочего места.

      - Сигнализацию оператору о критическом изменении параметров процессов приема ИС, обработки и отправки внешним пользователям.

      - Сигнализацию оператору о состоянии ТС комплекса, файловой системы и необходимости производства операций по обслуживанию.

- Примечания:

- 1.Места размещения ТС и точек подключения подсистемы «Енот-ПРВП» предоставляет Заказчик не позднее 30.09.2018.

- 2. Исходные данные по описанию правил классификации и распределения ИС предоставляет Заказчик не позднее 31.10.2018.

- 3. Исходные данные по алгоритмам обработки и правилам оформления ИС для передачи внешним пользователям предоставляет Заказчик не позднее 31.10.2018.

- 4. Исходные данные по перечню параметров поиска входных и отправляемых внешним пользователям ИС уточняются Заказчиком не позднее 31.10.2018.

- 5. Перечень параметров и функций удаленного мониторинга и управления согласовывается с Заказчиком не позднее 30.11.2018.

- 4.1.3. 	АС «Енот» должна обеспечивать взаимодействие с другими системами Заказчика.

- 4.1.3.1. Серверное оборудование АС «Енот» должно позволять удаленное управление по протоколу SNMP (Simple Network Management Protocol), включая полное удаленное управление электропитанием ТС.

- 4.1.3.2. Средства мониторинга ТС, размещенных на объекте 712Б, и программного обеспечения АС «Енот» должны обеспечивать вывод данных мониторинга на экраны терминального оборудования диспетчерских подразделений объекта 712Б.

- 4.1.3.3. Средства мониторинга ТС должны иметь возможность отправки электронных почтовых сообщений на электронные адреса диспетчерских подразделений объекта 712Б.

- 4.1.3.4. ТС, размещенные на объекте 712Б, и программное обеспечение АС «Енот» должны корректно выключаться по сигналу от системы бесперебойного питания объекта 712Б.

- 4.1.3.5. Должен быть разработан пользовательский интерфейс, позволяющий сотрудникам диспетчерских подразделений объекта 712Б осуществлять корректное выключение и включение ТС и программного обеспечения АС «Енот».

- Примечание: исходные данные по перечню взаимодействующих систем, форматам и другим характеристикам информационного обмена предоставляет Заказчик не позднее 30.09.2018.

## Требования радиоэлектронной защиты.

    - Напряженность поля радиопомех, создаваемого ТС, не должна превышать значений, указанных в документе «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений», ГОСТ 30805.22-2013.

  - Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям.

    - Разработанные ТС по стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам должны соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98 для аппаратуры группы 1.1 исполнения УХЛ, устанавливаемой в отапливаемых помещениях, за исключением требований к воздействию предельного пониженного атмосферного давления и специальных сред.

## 4.4.  Требования надёжности.

- 4.4.1. Нарушение работоспособности отдельных ТС АС «Енот» не должно приводить к потере работоспособности АС «Енот» в целом.

- 4.4.2. При расчете надежности и ЗИП принимать следующие показатели надежности:

- Время восстановления работоспособности ТС при отказе должно составлять:

- - для подсистемы «Енот-ПОМ» - не более 4 часов;

- - для подсистемы «Енот-ПРВП» - не более 3 часов.

- 4.4.3. На ТС подсистем должно быть реализовано структурное резервирование, кроме того, коммутационное оборудование стоек должно иметь 100% резерв.

- Примечание: Схема реализации структурного резервирования подсистем АС «Енот» представляется Головным исполнителем для согласования с Заказчиком в 4 квартале 2018 года.

- 4.4.4. ЗИП должен быть рассчитан, исходя из показателей надежности подсистем, с учетом резервирования элементов, заложенных при проектировании. Головному исполнителю рассмотреть возможность комплектования ЗИП составными элементами серверов, систем хранения данных, коммутаторов и других крупных элементов.

- 4.4.5.  Головной исполнитель разрабатывает расчет надежности, состав ЗИП и понятие отказа, и представляет их на согласование Заказчику не позднее 20.12.2018.

- 4.4.6. АС «Енот» должна обеспечивать технологию репликации данных.

- 4.4.7. АС «Енот» должна обеспечивать технологию резервного копирования и восстановления данных.

- 4.4.8. Срок службы АС «Енот» – 5 лет.

4.4.9. Срок гарантийного обслуживания АС «Енот» должен составлять не менее 2 лет с момента утверждения акта приема-передачи.

## Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики.

## Подсистемы «Енот-ПОМ» и «Енот-ПРВП» должны удовлетворять требованиям по эргономике и технической эстетике в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.308-98 (раздел 17).

## Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта.

    - ТС подсистем «Енот-ПОМ» и «Енот-ПРВП» должны быть рассчитаны на непрерывный круглосуточный и круглогодичный режим работы.

    - Конструкция подсистем «Енот-ПОМ» и «Енот-ПРВП» должна обеспечивать беспрепятственный доступ к элементам и монтажу при проведении ремонтно-восстановительных работ.

    - В ЭД должны быть указаны виды и периодичность проведения технического обслуживания, разработанные технологические карты операций технического обслуживания.

    - Головным исполнителем должна быть обеспечена возможность ремонта ТС без нарушения предписания на эксплуатацию.

## Требования транспортабельности.

Не предъявляются.

## Требования безопасности.

- 4.8.1. ТС подсистем должны обеспечивать безопасную работу обслуживающего персонала и удовлетворять требованиям ГОСТ РВ 20.39.309-98 (раздел 18).

- 4.8.2. Допустимые уровни шума ТС подсистем должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 26329-84.

## Требования обеспечения режима секретности.

    - АС «Енот» должна разрабатываться как автоматизированная система в защищенном исполнении и соответствовать требованиям действующих нормативных документов Заказчика по обеспечению безопасности информации.

    - АС «Енот» должна обеспечивать обработку информации степени секретности «секретно» при равноправном доступе пользователей к информации.

## Требования защиты от иностранных технических разведок (далее – ТР).

    - Все ТС и комплектующие изделия (включая ЗИП) АС «Енот» должны пройти в организации-лицензиате ФСБ России специальные проверки (далее – СП) и специальные исследования (далее – СИ) с целью дальнейшего их использования для обработки информации степени секретности «секретно» в выделенных помещениях второй категории на объектах 712Б и 1109 Заказчика.

    - ТС АС «Енот» должны выбираться (приобретаться) в исполнении, исключающем необходимость применения средств активной защиты от утечки информации по каналам ПЭМИН при их размещении в конкретных помещениях объектов Заказчика, за исключением случаев, когда такое исполнение отсутствует.

## Требования стандартизации, унификации и каталогизации.

Не предъявляются.

## Требования технологичности.

Не предъявляются.

## Конструктивные требования.

Не предъявляются.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## 5.1. Формирование цены государственного контракта и ее вида осуществляется Заказчиком совместно с Головным исполнителем на основании представленных Головным исполнителем предложений о виде и цене на продукцию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

6.1. Требования к метрологическому обеспечению.

## Используемые средства измерения должны быть утвержденных типов (внесены в Государственный реестр средств измерений), поверены согласно приказу МинПромТорга РФ от 02.07.2015 №1815. Если средства измерения входят в состав покупного изделия, допускается их применение при наличии сертификата Ростеста о соответствии продукции требованиям отечественных стандартов.

## Применяемое испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-97.

## Методики выполнения измерений параметров должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563-2009.

## Результаты измерений должны быть выражены в узаконенных единицах физических величин согласно ГОСТ 8.417-2002, а формы выражения показателей точности измерений должны соответствовать требованиям МИ 1317-2004.

## Требования к диагностическому обеспечению.

## Не предъявляются.

## Требования к математическому, программному и информационно-лингвистическому обеспечению.

## Разрабатываемая программная документация должна соответствовать требованиям ЕСПД.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

## Для обеспечения выполнения требований к АС «Енот» должны использоваться по согласованию с Заказчиком перспективные комплектующие изделия и оборудование, в том числе импортного производства.

- 8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

Не предъявляются.

- 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.1. Все полученные при выполнении аванпроекта результаты, включая разработанные и (или) использованные при выполнении аванпроекта объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в ОНТД. Права на результаты, полученные при выполнении аванпроекта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик. Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты, полученные при выполнении аванпроекта, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.2. Головной исполнитель в рамках аванпроекта проводит в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 патентные исследования для выявления патентной чистоты и патентоспособности изделия и его составных частей.

9.3. Головной исполнитель в рамках аванпроекта в соответствии с действующими нормативными документами проводит экспертизу ПСД на вновь создаваемые СКС и вспомогательные работы по созданию АС «Енот».

  - Концепцию безопасности Головной исполнитель разрабатывает, согласовывает с ФГКУ «В/ч 43753» и представляет Заказчику в срок до 01.04.2019.

Примечание: исходные данные для разработки Концепции предоставляются Заказчиком не позднее 30.09.2018.

- 10. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АВАНПРОЕКТА

### Требования обеспечения режима секретности.

### Целью обеспечения режима секретности является сохранение в тайне сведений о состоянии проводимого аванпроекта и достигнутых результатах.

### При выполнении аванпроекта Головной исполнитель должен руководствоваться требованиями Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства РФ            от 05 января 2004 г. № 3-1.

### Охраняемыми сведениями при проведении аванпроекта являются:

### Цель и назначение разрабатываемой АС «Енот» и входящих в нее составных частей – сведения, составляющие государственную тайну степени секретности «секретно».

### Состав и технические характеристики созданных и приобретаемых ТС - сведения, составляющие служебную тайну.

### Степень секретности научно-технической продукции устанавливается Заказчиком в соответствии с ведомственным Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию. При этом пояснительной записке к аванпроекту, технико-экономическому обоснованию ОКР-2 и проекту ТТЗ на выполнение ОКР-2 по созданию АС «Енот» присваивается гриф секретности «Секретно» (п. 7.4 Перечня – приказ № 0120 – 2015 г.). Составам технических и программных средств, спецификациям и другим документам, определяющим состав и технических характеристики ТС присваивается ограничительная пометка «для служебного пользования». Остальные отчётные материалы и документацию считать несекретными.

### До начала выполнения аванпроекта должны быть выполнены мероприятия по обеспечению режима секретности, обеспечивающие защиту государственной тайны и информации ограниченного распространения в ходе ее выполнения.

### Головной исполнитель не позднее 30.09.2018 разрабатывает и согласовывает с Заказчиком и 5007 ВП МО РФ план мероприятий по обеспечению режима секретности при выполнении аванпроекта.

### Для решения вопроса о проходе сотрудников (работников) Головного исполнителя на объекты, Заказчику представляются необходимые данные. Заказчик оставляет за собой право отказать в проходе сотрудника (работника) Головного исполнителя без объяснения причин.

### Головной исполнитель не может без получения в установленном порядке письменного согласия Заказчика публиковать в печати, передавать третьим лицам результаты, полученные в ходе работы, и использовать их для занятия любой деятельностью, в том числе в интересах других лиц.

### После окончания аванпроекта вся наработанная научно-техническая продукция представляется Заказчику в установленном порядке.

### При ведении переписки по планированию и финансированию работы и ее материально-техническому обеспечению раскрывать истинное содержание работ запрещается. В открытой переписке и при ведении переговоров по незащищенным каналам связи используется только шифр работы, не раскрывая характер и назначение работ.

### Ответственность за организацию и выполнение требований по обеспечению режима секретности возлагается на руководителя организации, являющейся Головным исполнителем, и ответственных исполнителей аванпроекта.

### Заказчик имеет право осуществить контроль за эффективностью проводимых Головным исполнителем мероприятий по защите государственной тайны при проведении работ по аванпроекту.

### При нарушении Головным исполнителем в ходе выполнения аванпроекта взятых на себя обязательств по защите государственной тайны Заказчик имеет право приостановить выполнение работы до устранения нарушений, а при повторных нарушениях – поставить вопрос об аннулировании заказа и лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и о привлечении виновных лиц к ответственности, при этом материальный ущерб, нанесенный государству в лице Заказчика, подлежит взысканию в соответствии с действующим законодательством.

### Допуск соисполнителей и представителей других сторонних организаций к настоящему ТТЗ и материалам аванпроекта осуществляется только с письменного разрешения Заказчика.

### Требования противодействия иностранным ТР.

### Целью мероприятий по противодействию технической разведке  (далее – ПДТР) является защита сведений об аванпроекте, составляющих государственную и служебную тайны, от утечки по техническим каналам.

### ПДТР при проведении аванпроекта обеспечивается выполнением нормативно-методических документов ФСТЭК России и требований Заказчика.

### Головным Исполнителем должна быть разработана и утверждена инструкция по защите информации от ТР для стадии исследования при выполнении аванпроекта. Указанная инструкция должна быть согласована с Заказчиком в течение одного месяца после начала работ.

### Допуск сотрудников ФСТЭК России и специалистов промышленных базовых подразделений комплексного контроля к выполняемым в интересах Заказчика работам и на соответствующие объекты Головного исполнителя осуществляется в каждом конкретном случае только с письменного разрешения Заказчика.

### Заказчик и 5007 ВП МО РФ имеют право осуществлять контроль за эффективностью принимаемых Головным исполнителем мер по защите информации от ТР при выполнении аванпроекта. Головной исполнитель обязан по требованию Заказчика и 5007 ВП МО РФ представить всю необходимую документацию, связанную с вопросами ПДТР.

### Легендирование аванпроекта осуществляется в рамках основной легенды прикрытия Головного исполнителя. Аванпроект дополнительного легендирования не требует.

### Государственной регистрации аванпроект «Енот» не подлежит.

## ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ АВАНПРОЕКТА

### Порядок выполнения и приемки аванпроекта должен соответствовать требованиям ГОСТ РВ 15.103-2004.

### Головной исполнитель не позднее 30.09.2018 разрабатывает, согласовывает с 5007 ВП МО РФ и представляет на утверждение Заказчику план-график на выполнение аванпроекта.

### 5007 ВП МО РФ имеет право контролировать ход выполнения работ.

### Головной исполнитель обязан не позднее чем за 30 дней до окончания выполнения работ по аванпроекту в письменной форме уведомить Заказчика о готовности аванпроекта к приемке. Приемка аванпроекта осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком. Результаты приемки аванпроекта оформляются актом приемки аванпроекта. Акт приемки аванпроекта утверждает Заказчик.

  - Перечень организаций и предприятий исполнителей составных частей и вспомогательных работ аванпроекта разрабатывается Головным исполнителем и согласовывается с Заказчиком.

  - Головной исполнитель должен не позднее 01.04.2019 разработать и согласовать с Заказчиком план-проспект пояснительной записки к аванпроекту.

### Головной исполнитель на приемку аванпроекта должен представить следующие документы:

### Утвержденное ТТЗ на выполнение аванпроекта.

### Контрактную документацию на аванпроект.

### Пояснительную записку на аванпроект.

### Концепцию обеспечения безопасности информации АС «Енот», согласованную с ФГКУ «В/ч 43753» и утвержденную Заказчиком.

### ПСД на СКС.

### ПСД на вспомогательные работы.

### ТЭО на ОКР-2 по созданию АС «Енот».

### Проект ТТЗ на ОКР-2 по созданию АС «Енот».

    - ОНТД.

    - Отчет о патентных исследованиях.

    - Другие материалы по согласованию с Заказчиком.

### Пояснительная записка, технико-экономическое обоснование и проект ТТЗ на ОКР-2 представляются Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на носителе типа CD в одном экземпляре.

  - Порядок использования разработанной в результате выполнения аванпроекта научно-технической продукции определяется комиссией по приемке аванпроекта и отражается в акте приемки аванпроекта.

### При выполнении аванпроекта Головной исполнитель по согласованию с Заказчиком может привлекать соисполнителей.

### В процессе выполнения работы ТТЗ на выполнение аванпроекта может уточняться, дополняться и изменяться в установленном порядке.