| Список объектов по текущему ремонту жилищного фонда г.Дятлово на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес дома | Вид работ | Ед. изм | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ. рублей | Сроки выполнения работ |  |  |
|  |  |  |  |  | начало | окончание |  |
| Источник финансирования: средства местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Новогрудская д.10 | Ремонт мягкой кровли | М.кв. | 40 | 830 | май | сентябрь |  |
| ул.К.Цеткин д.3-5 |  |  | 30 | 620 | май | сентябрь |  |
| ул.Новогрудская, д.12(стяжка-60м2) |  |  | 80 | 1600 | май | июль |  |
| ул.К.Цеткин, д.7 |  |  | 40 | 830 | май | август |  |
| ул.Новогрудская д.9 |  |  | 20 | 400 | май | август |  |
| ул. Октябрьская, д.33 |  |  | 30 | 620 | май | сентябрь |  |
| ул. Новогрудская д.4»А» (стяжка-40м2) |  |  | 70 | 1320 | май | сентябрь |  |
| ул.Новогрудская д.13 |  |  | 20 | 400 | май | август |  |
| ул.Новогрудская д.17 (стяжка-50м2) |  |  | 115 | 1840 | май | сентябрь |  |
| Ул.Новогрудская д.17 | Ремонт стыков стеновых панелей | М.п. | 65 | 770 | апрель | октябрь |  |
| Ул.Новогрудская д.13 |  |  | 20 | 230 | апрель | октябрь |  |
| Ул.Новогрудская д.4»А» |  |  | 30 | 350 | апрель | октябрь |  |
| Ул.Новогрудская д.22 |  |  | 20 | 230 | апрель | октябрь |  |
| Ул. Новогрудская д.17 Ул.Новогрудская д.4А Ул.Октябрьская д.33 | Ремонт входных козырьков | Шт\м2 | 2\8,0 1\2,5 2\5,0 | 300 90 185 | июнь июнь июнь | сентябрь сентябрь сентябрь |  |
| Ул.Новогрудская д.12 Ул.Притыцкого д.35 | Ремонт штукатурки и окраска цоколя | М.кв. | 40\350 30\398 | 1750 2200 | июнь июль | сентябрь август |  |
| Ул.Новогрудская д.13 Ул.Новогрудская д.17 | Ремонт балконов | Шт\м2 | 1\2,5 1\2,5 | 110 110 | май май | сентябрь сентябрь |  |
| Ул.Притыцкого д.35 | Замена водосточной системы | М.п. | 15 | 140 | июнь | август |  |
| Ул.Новогрудская д.17 | Ремонт трубопроводов системы горячего и холодного водоснабжения, утепление системы отопления (с частичной заменой труб и запорной арматуры) | дом | 1 | 8050 | май | сентябрь |  |
| Всего: |  |  |  | 22975 |  |  |  |
| Источник финансирования: средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Победы д.28 | Ремонт подъездов | шт. | 4 |  |  |  |  |
| Ул.Победы д.26 |  | шт | 2 |  |  |  |  |

Мастер ЖЭУ  Дятлово                               Г.Н.Ольшевская