Список объектов

по текущему ремонту жилищного фонда г.п.Козловщина  на 2022 год

| Адрес дома | Вид работ | Ед. изм | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, рублей | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1.Источник финансирования: средства местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Советская д.15а | Ремонт мягкой кровли отдельными местами | М.кв. | 95 | 1800 | июль | август |
| Ул.Советская д.15б |  |  | 95 | 1800 | июль | август |
| Ул.Новая д.13 д.Леоновичи | Ремонт шиферной кровли | М.кв. | 11 | 250 | июль | июль |
| Ул.Горького д.1\1 |  |  | 75 | 1700 | июнь | июль |
| Ул.Советская д.11 | Штукатурка, покраска тамбуров | М.кв. | 69 | 950 | август | август |
| Ул.40 лет Октября д.13 | Ремонт штукатурки и окраска цоколя | М.кв | 78 | 450 | июль | июль |
| Ул.Центральная д.1 д.Денисово |  |  | 99 | 670 | август | август |
| Ул.Ленина д.44А | Теплоизоляция труб системы центрального отопления | М.п. | 4 | 100 | август | август |
| Ул.Советская д.11 |  |  | 5 | 120 | август | август |
| Ул.Центральная д.1 д.Денисово | Устройство отмостки | М.кв | 25 | 268 | июль | июль |
| Ул.Центральная д.1 д.Денисово | Замена водосточной системы | М.п. | 24 | 228 | июнь | июнь |
| Итого: |  |  |  | 8336 |  |  |

Начальник участка г.п.Козловщина                                      В.В.Терешко