Приложение

Сеть наблюдения и лабораторного контроля

| Адрес дислокации сил и средств, наименование объекта, организации | Режим работы | Наименование техники, количество | Наименование объектов контроля, определяемые характеристики, наименование средств измерений (тип, марка) | Функции, выполняемые учреждением (организацией) | Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны, в том числе дежурной (диспетчерской) службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химико-радиометрическая лаборатория Дятловского РУП ЖКХ, ул. Новогрудская, 4 | Ежедневный 08:00-17:00 | - | Гамма радиометр РКГ-АТ1320А; Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130С | Лабораторные исследования питьевой, сточной воды, осадков сточных вод, твердых бытовых отходов, зольных отходов, территорий, помещений | Кургун Наталья Ростиславовна, тел. раб. 63-2-88 |